**अनुसूची-१४**

**आयुर्वेद विशेषज्ञ सेवा क्लिनिक/पोलीक्लिनिक अनुमति, सेवा विस्तार, शाखा विस्तार, स्थानान्तरण, नवीकरण सम्बन्धी मापदण्ड**

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.स. | विवरण | छ/छैन | कैफियत |
| १ | **विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धता** |  |  |
| 1. आयुर्वेद पोलिक्लिनिक सेवा सञ्‍चालन गर्दा एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत रही तीन वा सो भन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नु पर्ने र औषधी सेवाको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. प्रसूति तथा स्त्री रोग |  |  |
| 1. कौमाररभृत्य - बाल रोग |  |  |
| 1. स्वस्थवृत्त र योग |  |  |
| 1. काय चिकित्सा |  |  |
| 1. रसायन र वाजिकरण |  |  |
| 1. मनोविज्ञान एवं मानस रोग |  |  |
| 1. रोग निदान र विकृति विज्ञान |  |  |
| 1. छायाँ विकिरण विज्ञान |  |  |
| 1. शल्य – सामान्य |  |  |
| 1. शल्य - क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म |  |  |
| 1. संग्याहरण |  |  |
| 1. अस्थि सन्धि र मर्मगत रोग |  |  |
| 1. नेत्र रोग |  |  |
| 1. कर्ण, नासा, कंठ र शिरोरोग |  |  |
| 1. दन्त एवं मुख रोग |  |  |
| 1. पञ्‍चकर्म |  |  |
| 1. भेषज तथा पथ्यापथ्य |  |  |
| 1. अगद तन्त्र एवं विधि वैद्यका |  |  |
| २ | **पूर्वाधार-कुनै एक विशेषज्ञ सेवा सञ्‍चालनका लागि** |  |  |
| 1. विरामीको जाँच गर्ने भेन्टिलेटेड कोठा सेवा अनुसारको छुट्टाछुट्टै भएको (कम्तिमा १४ वर्ग मिटर) | २ विशेषज्ञ सेवा अनुसार |  |
| 1. विरामीको उपचार गर्ने स्थानमा पर्याप्त प्रकाश र उज्यालोको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. सेवाहरु प्रयोगशाला, Dressing, Pharmacy, ECG, एक्स-रे, अल्ट्रासाउन्ड लगायत रिसेप्सनको लागि छुट्टाछुट्टै कोठा भएको |  |  |
| 1. अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना बनाइएको |  |  |
| 1. रिसेप्सन विरामीको पहुँच पुग्ने स्थानमा भएको |  |  |
| 1. विरामी बस्ने ठाउँ (कुर्ने ठाउँ)\* |  |  |
| 1. विरामी जाँच्ने टेवुल | २ विशेषज्ञ सेवा अनुसार |  |
| 1. चिकित्सकको लागि कुर्सी | २ |  |
| 1. चिकित्सकको लागि टेबुल | २ |  |
| 1. विरामी बस्ने कुर्सी/टुल | ४ |  |
| 1. आवश्यकता अनुसार प्रतिक्षालयको व्यवस्था भएको | २ |  |
| 1. विरामी र स्टाफको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. अक्सिजनको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. लाउन्ड्रिको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. सुरक्षाको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. विद्युत आपूर्ति र ब्याकअपको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. टेलिफोन व्यवस्था भएको | १ |  |
| ३ | **अन्य मापदण्ड** |  |  |
|  | 1. विशेषज्ञ सेवा र विषय अनुसारको आवश्यक औजार उपकरणहरुको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. पिउने पानीको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. पिउने पानीको हकमा वर्षमा कम्तिमा दुई पटक पानीको परीक्षण प्रतिवेदनको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. सरसफाईको लागि पानीको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. रजिस्टरमा तथ्याङ्क रेकर्डिंग गरेको |  |  |
| 1. AHMIS मा तथ्याङ्क मासिक प्रतिवेदन रिपोर्टिंग गरेको |  |  |
| 1. क्लिनिकमा प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु निर्मलिकृत गरिएको |  |  |
| 1. संस्थाको दर्ता प्रमाण पत्र, सेवाशुल्क सहितको नागरिक वडापत्र |  |  |
| ४ | **जनशक्ति व्यवस्थापन** |  |  |
| 1. आयुर्वेद विशेषज्ञ सेवा (पञ्‍चकर्म, क्षार सुत्र, योग केन्द्र) केन्द्र सञ्‍चालन गर्दा सञ्‍चालन अनुमति प्राप्त गर्न आयुर्वेदका कुनै एक विषयमा स्नाकोत्तर हासिल गरेको र आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको |  |  |
| 1. जाँच गर्ने तथा परामर्श दिने जनशक्ति कुनै पनि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा पनि BAMS वा सो सरहको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त र आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको |  |  |
| 1. चार वटा विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाको लागि कम्तिमा १ जना OPD Assistant ( नर्सिंग स्टाफ/ paramedics ) |  |  |
| 1. सेवा अनुसार जनशक्तिको उपलब्धता |  |  |
| 1. रिसेप्सनिष्ट |  |  |
| 1. कार्यालय सहयोगी |  |  |
| 1. आकस्मिक अवस्थामा विरामीको प्रेषणको लागि संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको |  |  |
| ५ | **फोहरमैला व्यवस्थापन र सङ्क्रमण नियन्त्रणका उपायहरू** |  |  |
|  | 1. व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणहरू व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. अस्पतालको स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन "फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित निर्देशिका" अनुसार फोहोर विभाजन र डिस्पोजलको लागि रङ्गीन डिब्बाहरू राखिएको |  |  |
| 1. सङ्कलित फोहोरहरुको विसर्जनको उपयुक्त व्यवस्था |  |  |
| 1. सेवा प्रदायकहरूका लागि पानी र तरल साबुनले हात धुने सुविधाको व्यवस्था |  |  |
| 1. सेवाग्राहीहरूका लागि पानी र तरल साबुनले हात धुने सुविधाको व्यवस्था |  |  |
| 1. निडल कटर प्रयोग गरिएको वा निडल फाल्न पन्चर प्रुफ डिब्बा राखिएको |  |  |
| 1. प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु निर्मलीकृत गर्ने व्यवस्था भएको |  |  |
| ६ | **औजार उपकरण लगायत अन्य मापदण्ड** |  |  |
|  | 1. डिजिटल थर्मोमिटर | २ |  |
| 1. तौल लिने मेशिन | २ |  |
| 1. उचाई नाप्ने मेशिन | २ |  |
| 1. ब्लड प्रेशर जाँच्ने मेशिन | २ |  |
| 1. स्टेथोस्कोप | २ |  |
| 1. आँखा, नाक, कान जाँच्ने सेट | १ |  |
| 1. प्रोक्टोस्कोप | २ |  |
| 1. टर्च लाइट | २ |  |
| 1. मास्क, एप्रोन, पन्जा \* |  |  |
| 1. किड्नी ट्रे\* |  |  |
| 1. टङ्ग डिप्रेशर (डिस्पोजेबल) \* |  |  |
| 1. एनोरेक्टल प्रोव\* |  |  |
| 1. रङ्ग अनुसारका फोहोर फाल्ने बाल्टीन\* |  |  |
| 1. मेटालिक टङ्ग डिप्रेसर | २ |  |
| 1. मेजरिङ्ग टेप | २ |  |
| 1. ट्युनीङ्ग फोर्क (५१० हर्जको) | १ |  |
| 1. गोनियो मिटर | १ |  |
| 1. इनेमा पट | १ |  |
| 1. सिरिन्ज \* |  |  |
| ७ | **क्षारसूत्र चिकित्सा कर्म सम्बन्धी मापदण्ड** |  | |
|  | **क. क्षारसूत्र चिकित्सा कर्मको लागि जनशक्ति योग्यता** |  | |
| 1. आधारभूत क्षारसूत्र चिकित्सा कर्मको लागि:- आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक गरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको साथै क्षारसुत्र सम्बन्धि तालिम लिएको |  |  |
| 1. आयुर्वेद सहायक:- आयुर्वेद चिकित्सामा प्रमाणपत्र वा नर्सिङमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरि सम्बन्धित चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको |  |  |
| **ख. आधारभूत क्षारसूत्र चिकित्सा कक्ष procedure room/minor OT** |  | |
| 1. आधारभूत ड्रेसिङ उपकरण र सामग्री उपलब्ध भएको |  |  |
| 1. उचित निसङ्क्रमण प्रविधि अपनाएको |  |  |
| 1. उचित प्रकाश र वायुसंचरणको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. उपयुक्त आधारभूत ओ टि टेबुलको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. सुसज्जित ड्रेसिङ ट्रलीको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. स्थानीय संज्ञाहरणर आधारभूत आपतकालीन औषधीहरूको व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. स्क्रबिंगको उचित व्यवस्था भएको |  |  |
| 1. व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली भएको |  |  |
| 1. अद्यावधिक रेकर्ड फाइलहरू भएको |  |  |
| **ग. आधारभूत क्षारसूत्र चिकित्सा सेवाको उपलब्धता** |  | |
| 1. Post operative wound dressing |  |  |
| 1. Ksharasutra changing |  |  |
| 1. Fissure-in-ano: Manual anal dilatation |  |  |
| 1. Chronic fissure in ano with sentinel tag: Ksharasutra ligation |  |  |
| 1. Subcutaneous Fistula-in-ano: Ksharasutra application |  |  |
| 1. Simple external haemorrhoids: Ksharasutra ligation |  |  |
| 1. Simple perianal warts: Ksharasutra ligation |  |  |
|  | **घ. आधारभूत क्षारसूत्र चिकित्सा कक्षको फर्निचर तथा अन्य सामाग्री** |  | |
| 1. Working space -minimum 10x10 feet size- A separate space dedicated for Kshar and Kshar Karma procedures | १ |  |
| 1. Wheel chair foldable, adult size\* |  |  |
| 1. Stretcher\* |  |  |
| 1. Patient trolley\* |  |  |
| 1. Cupboards and cabinets for store\* |  |  |
| 1. Working desk for nursing station, gowning | १ |  |
| 1. OT Table- universal type/ with wedge to position patient | कम्तिमा १ |  |
| 1. Examining table/ Lithotomy table | १ |  |
| 1. Mayo Stand with tray | २ |  |
| 1. Operation theatre lights | १ |  |
| 1. Refrigerator/cold box | १ |  |
| 1. Oxygen concentrator/ Oxygen Cylinder | १ |  |
| 1. Pre and post-operative observation room with bed | १ |  |
| 1. Foot steps | २ |  |
| 1. Wall clock | १ |  |
| 1. Waste bucket | १ |  |
| 1. Color coded waste bins (HCWM guideline of MoHP) | १ सेट |  |
| **ङ. आधारभूत क्षारसूत्र चिकित्सा कक्षको औजार-उपकरण** |  | |
| 1. Instrument trolley | २ |  |
| 1. BP instrument with stethoscope | १ |  |
| 1. थर्मोमिटर | १ |  |
| 1. स्टिल ड्रम (ग्लोब्सको लागि) | १ |  |
| 1. स्टिल ड्रम (कटनको लागि) | १ |  |
| 1. Mackintosh sheet | १ |  |
| 1. Packing towel double wrapper\* |  |  |
| 1. Sterile gloves (6,6.5,7,7.5,8) \* |  |  |
| 1. माक्स र क्याप\* |  |  |
| 1. टर्च लाइट र ब्याट्रि | १ सेट |  |
| 1. Sinus forceps\* |  |  |
| 1. Needle holding forceps\* |  |  |
| 1. Probe: Silver, Copper & Brass (Curve, straight) \* |  |  |
| 1. Artery forceps (Curve/straight) | ६/६ |  |
| 1. Mosquito forceps | ६ |  |
| 1. Allis forceps | ६ |  |
| 1. Needle (traumatic/atraumatic) | ६ |  |
| 1. Scissor-Fine- (Middle, Small) | ३ |  |
| 1. Scissor Blunt | ३ |  |
| 1. Plane forceps | ३ |  |
| 1. Tooth forceps | ३ |  |
| 1. B.P handle (No.3, No.4) | 3/3 |  |
| 1. Surgical blade (No.10/11/15 etc) | 2/2 |  |
| 1. Suture cutting scissors | ३ |  |
| 1. Cheatle forceps with jar | २ |  |
| 1. Sponge holding forceps | ६ |  |
| 1. Piles holding forceps | ६ |  |
| 1. Suture holding forceps\* |  |  |
| 1. टावल क्लिप | १२ |  |
| 1. सिम्स स्पेकुल | ३ |  |
| 1. प्लेन प्रोक्टोस्कोप (All sizes) | ६ |  |
| 1. स्लित प्रोक्टोस्कोप (All sizes) | ६ |  |
| 1. किड्नी ट्रे -Small/Medium/Large | ३ |  |
| 1. Instrument tray with cover -Small/Large | २ |  |
| 1. Bowl | ३ |  |
| 1. Disposable Safety razors | २ |  |
| 1. Various sizes of IV Cannula\* |  |  |
| 1. IV fluids, IV set\* |  |  |
| 1. Boiler set/ Autoclave | ३ |  |
| 1. Urinary catheters of different sizes | २ |  |
| **च. आधारभूत क्षारसूत्र चिकित्सा कक्षको अन्य सामाग्रीहरु** |  | |
| 1. Gauze (Sterile and non-sterile) \* |  |  |
| 1. Disposable syringe 3, 5 and 10ml\* |  |  |
| 1. Cotton\* |  |  |
| 1. Gloves (non-sterile) of different sizes\* |  |  |
| 1. Towels\* |  |  |
| 1. Gowns\* |  |  |
| 1. Surgical caps and masks\* |  |  |
| 1. Povidone-iodine Solution of different strength\* |  |  |
| 1. Inj. Lignocaine plain and with Adrenaline\* |  |  |
| 1. Inj. Hydrocortisone\* |  |  |
| 1. Inj. Pheniramine maleate\* |  |  |
| 1. Gel Lignocaine 2%\* |  |  |
| 1. Inj. T.T. 0.5ml\* |  |  |
| 1. Povidone-iodine ointment\* |  |  |
| 1. Eye towel\* |  |  |
| 1. Paper tape\* |  |  |
| 1. Ksharasutra\* |  |  |
| 1. Kshara with Ksharajala\* |  |  |
| 1. Nimboo swaras\* |  |  |
| 1. Suturing thread- silk, catgut\* |  |  |
| 1. Proctoclysis Enema\* |  |  |
| 1. Jatyadi Taila\* |  |  |
| 1. Ropana Taila and Ghritas\* |  |  |
| 1. Madhu\* |  |  |
| 1. Haridra\* |  |  |
| 1. Sphatika Bhasma\* |  |  |
| ८ | **पञ्‍चकर्मको लागि आवश्यक उपकरण** |  | |
|  | 1. द्रोणी/मसाज टेबल: न्यूनतम 7 फिट X 2.5 फिट (काठ वा फाइबर) |  |  |
| 1. द्रोणी फिक्स गर्न उपयुक्त स्ट्यान्ड: 2.5 फीट उचाइ |  |  |
| 1. स्वेदन/सुडेशन चेम्बर र नाडी स्वेदन यन्त्र |  |  |
| 1. फुट स्टुल/स्टेप |  |  |
| 1. स्टुल/चेयर |  |  |
| 1. आर्म चेयर |  |  |
| 1. तताउने सुविधा |  |  |
| 1. तताउने प्यान |  |  |
| 1. शिरोधारा स्ट्यान्ड र शिरोधारा टेबल |  |  |
| 1. बस्ती यन्त्र |  |  |
| 1. पुरुष र महिलाको लागि उत्तर बस्ती यन्त्र |  |  |
| 1. बेडप्यान (पुरुष र महिला) |  |  |
| 1. वमन सेट |  |  |
| 1. किड्नी ट्रे |  |  |
| 1. Nasyakarma सेट |  |  |
| 1. स्टेथोस्कोप |  |  |
| 1. Sphygnomanometer |  |  |
| 1. थर्मोमिटर |  |  |
| 1. तातो पानी-बाथ |  |  |
| 1. प्रेसर कुकर (५ लिटर) |  |  |
| 1. साना तकियाहरू रेक्सिन कपडाले ढाकिएको |  |  |
| 1. अल्मारी/काठको दराज |  |  |
| 1. प्लास्टिक एप्रोन, पन्जा र मास्क |  |  |
| 1. चक्कु, कैँची, घडी र स्टप वाच |  |  |
| 1. तातो पानी सुविधा |  |  |
| 1. एक्जस्ट फ्यान |  |  |
| 1. पर्याप्त प्रकाश र भेन्टिलेसन |  |  |
| 1. अटोक्लेभ उपकरण |  |  |
| ९ | **स्त्री तथा प्रसूति रोग सेवाको लागि आवश्यक उपकरणहरू** |  |  |
|  | 1. स्टेरिलाइजर वा अटोक्लेभ |  |  |
| 1. हट वाटर ब्याग |  |  |
| 1. किड्नी ट्रे |  |  |
| 1. सिम्स स्पेकुलम |  |  |
| 1. एन्टेरियर भजाइनल वाल रिट्रयाकटर |  |  |
| 1. भोल्सेलम |  |  |
| 1. युटेराइन साउन्ड |  |  |
| 1. स्वाब होल्डर |  |  |
| 1. आर्टेरी फोर्सेप्स |  |  |
| 1. टुथ्ड फोर्सेप्स |  |  |
| 1. धातु वा डिस्पोजेबल इन्सेमिनेसन क्यानुला |  |  |
| 1. राम्रो प्रकाश स्रोत |  |  |
| 1. लिथोटोमी पोजिसनको लागि बारहरू भएको टेबल |  |  |
| 1. डिस्पोजेबल सिरिन्जहरू |  |  |
| 1. स्टेराइल ग्लोब्स |  |  |
| 1. स्टेराइल गज |  |  |
| 1. फोलीज क्याथेटर (आवश्यकता अनुसार विभिन्‍न साइजहरू) |  |  |
| 1. स्टेराइल कपास |  |  |
| 1. स्टेरिलाइज्ड ट्याम्पोन |  |  |
| 1. Sterilized Medicine (Medicated Ghee or oil or decoction used for treatment of obstetric and gynecological problems) |  |  |
| १० | **रक्तमोक्षण जलौका चिकित्सा(Leech थेरापी)** |  |  |
|  | 1. ताजा leech को भण्डारणको लागि 20-25 लिटर क्षमता भएको विभाजन गर्न मिल्ने एक्वारियमको उपलब्धता |  |  |
| 1. ग्लास कन्टेनर (1 लिटर क्षमता): 5-10 (प्रत्येक विरामीको लागि छुट्टै कन्टेनर) |  |  |
| 1. आवश्यकता अनुसार सामान्यतया प्रति विरामी/उपचार 3-5 लीचहरूको उपलब्धता |  |  |
| 1. २ वटा सर्जिकल टेबल |  |  |
| 1. ४ वटा सर्जिकल ट्रली |  |  |
| 1. ५ वटा सर्जिकल ट्रे |  |  |

नोट \*= आवश्यकता अनुसार।