अनुसूची-१५

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय/अस्पतालको **अनुमति, सेवा विस्तार, शाखा विस्तार, स्थानान्तरण, स्तरोन्नति, नवीकरण** सम्बन्धी मापदण्ड

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.स. | विवरण | शय्या सङ्ख्या र छ/छैन | | कैफियत |
| १६-२५ | २६-५० |
| **१** | **पूर्वाधार अस्पताल भवन आफ्नै वा भाडामा/पार्किंग स्थल, खुल्ला जग्गा, अस्पताल प्रवेश मार्ग, यातायातको सुविधा प्रतिक्षालय, सोधपुछ कक्ष आदि अवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएको** जग्गा र भवन सहितको कुल क्षेत्रफल ५५ व.मि. बराबर भएको हुनुपर्ने |  | | |
|  | 1. सवारी साधन आवत जावत तथा पार्किङ्गको लागि पर्याप्त ठाउँ भएको |  |  |  |
| 1. प्रवेशद्वार र निकासद्वार- गेट छुट्टाछुट्टै भएको |  |  |  |
| 1. अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना बनाइएको |  |  |  |
| 1. रिसेप्सन विरामीको पहुँच पुग्ने स्थानमा भएको |  |  |  |
| 1. सञ्‍चारको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. विरामी र स्टाफको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. विरामीका लागि सोधपुछ तथा सहयोग कक्ष |  |  |  |
| 1. खानेपानीको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. पिउने पानीको हकमा वर्षमा कम्तिमा दुई पटक पानीको परीक्षण गराइ परीक्षण प्रतिवेदन राखिएको |  |  |  |
| 1. अक्सिजनको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. लाउन्ड्रिको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. सुरक्षाको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. विद्युत आपूर्ति र ब्याकअपको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. **रोग निदानार्थ आवश्यक पर्ने ई.सि.जी., इ.इ.जी, रेडियोलोजी तथा अन्य आवश्यक सेवाहरु सञ्‍चालन गर्नुपरेमा सम्बन्धित विषयको जनशक्ति र सो सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण र नीति नियमको पालना गरिएको** |  |  |  |
| 1. **प्याथोलोजी ल्याब (ग्रेड C)** |  |  |  |
| 1. सरसफाईको लागि पानीको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| **२** | आयुर्वेद चिकित्सा अन्तर्गतका सेवा |  | | |
|  | क. उपचारात्मक |  | | |
| 1. **युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा** |  |  |  |
| 1. **संशमन (‍‍औषधी चिकित्सा)** |  |  |  |
| 1. **संशोधन (वमनादि) पंचकर्म शोधन चिकित्सा र्म** |  |  |  |
| 1. **दैव व्यपाश्रय** |  |  |  |
| 1. **सत्वावजय** |  |  |  |
| 1. **शस्त्र-प्रणिधान** |  |  |  |
| 1. **स्वस्थवृत्त एवम् योगाभ्यास** |  |  |  |
| ख. स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक, स्वास्थ्य रक्षा, रोग प्रतिरोधात्मक,  पुनर्स्थापनात्मक सेवा, हेरविचार स्वास्थ्य सेवा |  | | |
| 1. **प्रकृति विनिश्‍चय र परामर्श** |  |  |  |
| 1. **स्वस्थवृत्त पालन- ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, पथ्यापथ्य आहार विहार सम्बन्धी परामर्श** |  |  |  |
| 1. **रसायन** |  |  |  |
| 1. **वाजीकरण** |  |  |  |
| 1. **पञ्‍चकर्म** |  |  |  |
| 1. **योगाभ्यास** |  |  |  |
| 1. **पुनर्स्थापनात्मक सेवा** |  |  |  |
| 1. **दिवा स्याहार/दीर्घ रोगी स्याहार सेवा** |  |  |  |
| 1. **प्रतिरोधनात्मक सेवा** |  |  |  |
| **३** | **अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुले तपसिलका विभाग/शाखाहरु सञ्‍चालन गरेको:-**   1. **काय चिकित्सा** |  |  |  |
| 1. **बालरोग चिकित्सा** |  |  |  |
| 1. **स्त्रीरोग चिकित्सा** |  |  |  |
| 1. **शल्य चिकित्सा** |  |  |  |
| 1. **शालाक्य** |  |  |  |
| 1. **रसायन** |  |  |  |
| 1. **वाजीकरण** |  |  |  |
| 1. **स्वस्थवृत्त एवम् योगाभ्यास** |  |  |  |
| 1. **पञ्‍चकर्म** |  |  |  |
| 1. **भेषज तथा पथ्यापथ्य** |  |  |  |
| 1. **रोग निदान तथा विकृति विज्ञान** |  |  |  |
| 1. **अकुपन्चर सेवा** |  |  |  |
| 1. **फिजियो थेरापी सेवा** |  |  |  |
| 1. **प्रसूति** |  |  |  |
| ४ | **जनशक्ति व्यवस्थापन** | | |  |
|  | **(क)सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको** |  |  |  |
| **(ख)कर्मचारीलाई सङ्क्रमण सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक तालिम दिइएको** |  |  |  |
| **(ग)आवश्यक जनशक्ति** |  | | |
| 1. आयुर्वेद चिकित्सामा स्नातकोत्तर उपाधि (M.D./ M.S.(Ay) वा सो सरह विषयगत सेवा अनुसार | २ | **४** |  |
| 1. चिकित्सक (B.A.M.S. वा सो सरह) | ३ | **६** |  |
| 1. आयुर्वेद सहायक (AHA वा सो सरह) | ४ | **८** |  |
| 1. पञ्‍चकर्म सहायक\* | २ | ४ |  |
| 1. अभ्यङ्ककर्ता\* | २ | ४ |  |
| 1. ल्याब टेक्नोलोजिष्ट | **स्वैच्छिक** | **१** |  |
| 1. ल्याब टेक्निसियन | **१** | **१** |  |
| 1. ल्याब असिस्टेन्ट | **१** | **२** |  |
| 1. नर्सिङ्ग अधिकृत (BN/BSc Nursing)\* |  | **१** |  |
| 1. नर्सिंग स्टाफ | ३ | **८** |  |
| 1. अस्पताल व्यवस्थापक | **१** | **१** |  |
| 1. फिजियोथेरापिष्ट\* | **१** | **२** |  |
| 1. फिजियोथेरापी सहायक\* | **१** | **१** |  |
| 1. अकुपञ्‍चर सहायक | **१** | **१** |  |
| 1. जु. मेडिकल रेकर्ड असिस्टेन्ट\* |  | **१** |  |
| 1. लेखा/ प्रशासन | **१** | **१** |  |
| 1. कम्प्युटर प्राविधिक \* | **१** | **१** |  |
| 1. कार्यालय सहयोगी र पाले | **३** | **३** |  |
| 1. भान्छे र टहलुवा | १ | **२** |  |
| 1. माली\* |  | **१** |  |
| 1. सवारी चालक\* |  | **१** |  |
| 1. सरसफाईकर्मी |  | **१** |  |
| **५** | **सङ्क्रमण नियन्त्रणका उपायहरू** |  | | |
|  | 1. व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणहरू जस्तै गाउन, मास्क, फेस शिल्डको आवश्यकता अनुसार व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. क्लिनिक सफा, स्वच्छ र दुर्गन्ध रहित भएको र अस्पतालको स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन "फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित निर्देशिका" अनुसार फोहोर विभाजन र डिस्पोजलको लागि रङ्गीन डिब्बाहरू राखिएको |  |  |  |
| 1. सङ्कलित फोहोरहरुको विसर्जनको उपयुक्त व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. सेवा प्रदायकहरूका लागि पानी र तरल साबुनले हात धुने सुविधाको व्यवस्था |  |  |  |
| 1. सेवाग्राहीहरूका लागि पानी र तरल साबुनले हात धुने सुविधाको व्यवस्था |  |  |  |
| 1. निडल कटर प्रयोग गरिएको वा निडल फाल्न पन्चर प्रुफ डिब्बा राखिएको |  |  |  |
| 1. प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु अनिवार्यरुपमा आवश्यकता अनुसार सरसफाई गर्ने व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. प्रयोग गरिने सम्पूर्ण औजारहरु अनिवार्यरुपमा आवश्यकता अनुसार निर्मलीकृत गर्ने व्यवस्था भएको |  |  |  |
| **६** | **औजार उपकरण** |  |  |  |
|  | 1. स्टेथोस्कोप (प्रत्येक उपचार कक्षमा)\* |  |  |  |
| 1. बि.पी. सेट (प्रत्येक उपचार कक्षमा)\* |  |  |  |
| 1. डिजिटल थर्मोमिटर (प्रत्येक उपचार कक्षमा)\* |  |  |  |
| 1. तौलिने मेसिन\* |  |  |  |
| 1. उचाई नाप्ने साधन (स्टेडियोमिटर) | **१** | **१** |  |
| 1. टर्चलाइट\* |  |  |  |
| 1. कटन, गज, ब्यान्डेज\* |  |  |  |
| 1. एक्स-रे भ्यु बक्स\* | **२** | **४** |  |
| 1. अक्सिजन सिलिन्डर | **२** | **६** |  |
| 1. अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर | **१** | **४** |  |
| 1. ड्रम सेट | **४** | **८** |  |
| 1. अटोक्लेभ | **२** | **३** |  |
| 1. सर्जिकल सेट, ग्लोभ्स, एप्रोन\* |  |  |  |
| 1. Suture सेट (differ ई.एन.टी. size) \* |  |  |  |
| 1. फोर्सेप\* |  |  |  |
| 1. आर्टरी फोर्सेप\* |  |  |  |
| 1. कटिङ्ग सेट र कटिङ्ग सिजर्स \* |  |  |  |
| 1. ब्लन्ट सिजर्स \* |  |  |  |
| 1. सार्प सिजर्स र ल्यान्सेट \* |  |  |  |
| 1. स्काल्पेल र निडल होल्डर \* |  |  |  |
| 1. ड्रेसिङ्ग सेट \* |  | **१०** |  |
| 1. किड्नी ट्रे, स्मल ट्रे, लार्ज बाउल \* |  | **१०** |  |
| 1. डाइसेक्टिङ्ग फोर्सेप, थम्ब फोर्सेप (टुथ्ड र अनटुथ्ड) \* |  | **४** |  |
| 1. ड्रेसिङ्ग ट्रली\* |  |  |  |
| 1. ड्रेसिङ्ग मेटेरियल्स, कटन\* |  |  |  |
| 1. जाइलोकेन र डिस्पोजेबल सिरिन्ज\* |  |  |  |
| 1. क्याथेटर सेट |  |  |  |
| 1. प्लेन, फोलिज क्याथेटर\* |  |  |  |
| 1. डाइग्नोष्टिक सेट |  |  |  |
| 1. **रोग निदानार्थ आवश्यक पर्ने ई.सि.जी., इ.इ.जी, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा अन्य आवश्यक सेवाहरु सञ्‍चालन गर्नुपरेमा सम्बन्धित विषयको औजार उपकरणको उपलब्धता** |  |  |  |
|  | काठको टङ्ग डिप्रेसर |  |  |  |
| 1. मेटालिक टंग डिप्रेसर |  |  |  |
| 1. टर्चलाइट/इमरजेन्सी लाइट |  | **५** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1. ई.एन.टी. सेट | **१** | **२** |  |
| 1. गाइनोकोलोजिकल जाँच सेट, डी एण्ड सी सेट, ककर्स, सिम्स स्पेकुलम, इनेमा सेट |  | **१०** |  |
| 1. नियोनेटल केयर सेट\* |  |  |  |
| 1. म्याकिन्टोस सिट, क्यालिज प्याड |  | **४** |  |
| ९ | **अन्य औजार** |  |  |  |
|  | 1. प्रोक्टोस्कोप\* |  | **१०** |  |
| 1. ल्याऱ्याङ्गोस्कोप\* | **१** | **२** |  |
| 1. अप्थ्याल्मोस्कोप\* | **१** | **२** |  |
| 1. टोनोमिटर\* | **१** | **२** |  |
| 1. थुडिकम न्याजल स्पेकुलम\* | **१** | **२** |  |
| १० | **इमरजेन्सी केस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औजार तथा उपकरण** |  | | |
|  | 1. नेबुलाइजर | **१** | **१** |  |
| 1. राइल्स ट्युब | **४** | **४** |  |
| 1. ग्यास्ट्रिक ल्याभेज सेट | **२** | **३** |  |
| 1. शय्या पर्दा | **२** | **४** |  |
| 1. मास्क |  |  |  |
| 1. डिस्पोजेबल हेडक्याप |  |  |  |
| 1. इयर सिरिन्जिङ सेट | **१** | **२** |  |
| 1. उडन स्पिन्ट | **१** | **२** |  |
| 1. यूरोब्याग | **१** | **२** |  |
| ११ | अन्तरङ्ग सेवा | | |  |
|  | 1. हरेक शय्याबीचको दुरी कम्तिमा ५ फीट र भित्तासँगको दूरी २ फिट भएको |  |  |  |
| 1. पुरुष वार्ड |  |  |  |
| 1. महिला वार्ड |  |  |  |
| 1. चिकित्सकको कोठा १४ वर्ग मिटर | **१** | **२** |  |
| 1. शौचालय (पुरुष तथा महिलाका लागि छुट्टा छुट्टै) वास वेशिन तथा पानी पर्याप्त भएको | **४** | **४** |  |
| 1. व्हिलचेयर/स्ट्रेचर/ट्रली | **१** | **४** |  |
| 1. बेड प्यान \* |  |  |  |
| 1. आवश्यकता अनुसार प्रतिक्षालयको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. चिकित्सक कक्ष | **१** | **२** |  |
| 1. नर्सिंग स्टेसन | **१ वटा (१४ वर्ग मिटर)** | **२ वटा**  **(१४ वर्ग मिटर)** |  |
| 1. एम्बुलेन्स\* |  |  |  |
| 1. ‍ आफ्नै फार्मेसी भएको | १ | १ |  |
| 1. विरामी दर्ता गर्ने कक्ष | १ | १ |  |
|  | १ | २ |  |
| 1. **उपयुक्त स्थानमा र प्रेषणको व्यवस्था** |  |  |  |
| 1. स्टाफ र सेवाग्राहीको लागि क्यान्टिन | १ | १ |  |
| 1. आकस्मिक सेवा कक्ष | १ | १ |  |
| 1. प्रयोगशाला बिभाग | १ | १ |  |
| **१२** | **पूर्वकर्म सेवा** |  | | |
|  | 1. स्नेहन कक्ष/अभ्यङ्ग कक्ष | **१** | **१** |  |
| 1. स्वेदन कक्ष | १ | १ |  |
| 1. अभ्यङ्ग टेबुल | **२** | **४** |  |
| 1. सर्वाङ्ग स्वेदन यन्त्र | **१** | **२** |  |
| 1. नाडि स्वेदन यन्त्र | १ | **२** |  |
| 1. कटि तथा जानु स्वेदन यन्त्र\* |  |  |  |
| 1. अवगाह स्वेदन यन्त्र\* |  |  |  |
| 1. निराग्नी स्वेदको लागि कम्मल, मृदिका, पथ्थर, जल, तेज, पार्थिव तत्व आदिको व्यवस्था\* |  |  |  |
| 1. पञ्‍चकर्म सेवाको लागि सामग्री\* |  |  |  |
| 1. वमन टेबुल सहित वमन कक्ष | १ | १ |  |
| 1. विरेचननीय आशन | १ | १ |  |
| 1. शिरोविरेचनको लागि कक्ष तथा साधन | १ | १ |  |
| 1. शिरोधारा टेबुल सहित सेट | १ | २ |  |
| 1. शिरो बस्ति यन्त्र | १ | २ |  |
| 1. पञ्‍चकर्म सेवा (५ वटै सेवाका लागि अलग अलग कक्ष हुनुपर्ने)\* |  |  |  |
| 1. पुर्नस्थापना कक्ष | १ | २ |  |
| 1. पञ्‍चकर्मको लागि ‍‍औषधी तयारी कक्ष | १ | १ |  |
| 1. फलफुल सहित स्वच्छ वातावरण र ‍‍औषधी युक्त हर्बेरियम समेत भएको\* | १ | १ |  |
| 1. फिजियोथेरापी/अकुपञ्‍चर युनिट\* | १ | १ |  |
| **१३** | **बहिरङ्ग विभाग (ओ.पि.डि.)** |  |  |  |
|  | 1. विरामी जाँच्ने कोठा | प्रति सेवा १ कोठा |  |  |
| 1. आकस्मिक सेवा सुविधा अक्सिजन सेट आकस्मिक सेवामा आवश्यक अन्य उपकरण विशेषज्ञ सेवाको हकमा सोहि अनुसारका जनशक्ति कक्ष र आवश्यक उपकरण भएको | २ | **४ सेट**  **हरेकका**  **४/४ सेट** |  |
| 1. मनोपरामर्श एवं जीवनशैली कोठा | **१** | **१** |  |
| 1. योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदिका लागि हल २८ वर्ग मिटर | **१** | **१** |  |
| 1. विरामी दर्ता कक्ष | **१** | **१** |  |
| 1. प्रतिक्षालयको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. AHMIS मा तथ्याङ्क मासिक प्रतिवेदन रिपोर्टिंग गरेको |  |  |  |
| **१४** | **क्षारसूत्र चिकित्सा कर्म सम्बन्धी मापदण्ड** |  |  |  |
|  | क. **क्षारसूत्र चिकित्सा कर्मको लागि जनशक्ति योग्यता** |  |  |  |
| १. आधारभूत क्षारसूत्र चिकित्सा कर्मको लागि:- आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा १ महिना तालिम लिएको र आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको |  |  |  |
| २. आयुर्वेद सहायक क्लिनिक र पोलिक्लिनिकहरूको लागि आयुर्वेद चिकित्सामा प्रमाणपत्र वा नर्सिङमा प्रमाणपत्र वा आयुर्वेद चिकित्सामा कम्तिमा १८ महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको तालिम प्राप्त भई सम्बन्धित चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको |  |  |  |
| **ख**. **विशिष्टीकृत शल्य चिकित्सा कक्ष- Major OT Set up** |  |  |  |
| 1. कोठा २१ वर्ग मिटर |  |  |  |
| 1. आधारभूत ड्रेसिङ उपकरण र सामग्री उपलब्ध भएको |  |  |  |
| 1. उचित निसङ्क्रमण प्रविधि अपनाएको |  |  |  |
| 1. उचित प्रकाश र वायुसंचरण (वातानुकूलित) को व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. मेजर ओ टि टेबुलको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. ड्रेसिङ ट्रलीको व्यवस्था भएको |  |  |  |
| 1. स्क्रबिङ्गको व्यवस्था भएको भएको |  |  |  |
| 1. स्थानीक, स्पाइनल र संस्थानिक संज्ञाहरण र आधारभूत आपतकालीन औषधिहरू उपलब्ध भएको |  |  |  |
| 1. अक्सिजन आपूर्ति भएको |  |  |  |
| 1. संज्ञाहरण चिकित्सक (संज्ञाहरणमा स्नाकोत्तर) को उपलब्धता भएको |  |  |  |
| 1. फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली भएको |  |  |  |
| 1. पूर्वकर्म(Pre operative) र पश्चात कर्म(Post operative\_ अवलोकन कक्ष(Observation) भएको |  |  |  |
| **ग. अवलोकन कक्षमा आवश्यक उपकरण** (Pre and post operative observation room) |  |  |  |
| 1. Patient bed |  |  |  |
| 1. Observation monitor with ECG leads |  |  |  |
| 1. Urine pots |  |  |  |
| 1. Hot bags |  |  |  |
| 1. Emergency and necessary medicines |  |  |  |
| 1. Oxygen supply |  |  |  |
| 1. Record files |  |  |  |
| 1. Nursing staffs |  |  |  |
| 1. Duty doctor |  |  |  |
| 1. Dressing materials and equipments |  |  |  |
|  | **घ**. अद्यावधिक रेकर्ड फाइलहरू भएको |  |  |  |
| **ङ.** विरामी आवश्यक दिनसम्म अन्तरङ्ग रोगी विभागमा भर्ना भएको |  |  |  |
| **१५** | **विशिष्टीकृत शल्य चिकित्सा सेवाको उपलब्धता** |  |  |  |
|  | 1. Ksharasutra transfixation and ligation in Open Haemorrhoidectomy |  |  |  |
| 1. Ksharasutra transfixation and ligation for Giant and multiple sentinel tags |  |  |  |
| 1. Various methods of Fistulectomy with Ksharasutra application for complex Fistula-in-ano |  |  |  |
| 1. Ksharasutra ligation in giant viral warts and condyloma acuminate |  |  |  |
| 1. Incision and drainage with application of Ksharasutra for various ano-rectal abscesses |  |  |  |
| 1. Ksharasutra transfixation and ligation for ano-rectal polyp and giant hypertrophied anal papillae |  |  |  |
| 1. Excision or Ksharasutra transfixation and ligatio Pilonidal sinus (PNS) |  |  |  |
| **१६** | **विशिष्टीकृत शल्य चिकित्सा कक्षको लागि फर्निचर तथा अन्य सामाग्री** |  |  |  |
|  | 1. Working space - minimum10x10 feet size-A separate space dedicated for Kshar and Kshar Karma procedures |  | १ |  |
| 1. Wheel chair foldable, adult size\* |  |  |  |
| 1. Stretcher\* |  |  |  |
| 1. Patient trolley\* |  |  |  |
| 1. Cupboards and cabinets for store\* |  |  |  |
| 1. Working desk for nursing station, gowning |  | १ |  |
| 1. OT Table- universal type/ with wedge to position patient |  | कम्तिमा १ |  |
| 1. Examining table/ Lithotomy table |  | १ |  |
| 1. Mayo Stand with tray |  | २ |  |
| 1. Operation theatre lights |  | १ |  |
| 1. Refrigerator/cold box |  | १ |  |
| 1. Oxygen concentrator/ Oxygen Cylinder |  | १ |  |
| 1. Pre and post operative observation room with bed |  | १ |  |
| 1. Foot steps |  | २ |  |
| 1. Wall clock |  | १ |  |
| 1. Waste bucket |  | १ |  |
| 1. Color coded waste bins (HCWM guideline of MoHP) |  | १ सेट |  |
| **१७** | **विशिष्टीकृत शल्य चिकित्सा कक्षको लागि औजार-उपकरण** |  |  |  |
|  | 1. Instrument trolley |  | २ |  |
| 1. BP instrument with stethoscope |  | १ |  |
| 1. Thermometer |  | १ |  |
| 1. Steel Drum for gloves |  | १ |  |
| 1. Steel Drum for Cotton |  | १ |  |
| 1. Mackintosh sheet |  | १ |  |
| 1. Packing towel double wrapper\* |  |  |  |
| 1. Sterile gloves (6,6.5,7,7.5,8) \* |  |  |  |
| 1. Masks and caps\* |  |  |  |
| 1. Torch light and batteries |  | १ सेट |  |
| 1. Sinus forceps\* |  |  |  |
| 1. Needle holding forceps\* |  |  |  |
| 1. Probe: Silver, Copper & Brass (Curve, straight) \* |  |  |  |
| 1. Artery forceps (Curve/straight) |  | ६/६ |  |
| 1. Mosquito forceps |  | ६ |  |
| 1. Allis forceps |  | ६ |  |
| 1. Needle (traumatic/atraumatic) |  | ६ |  |
| 1. Scissor-Fine- (Middle, Small) |  | ३ |  |
| 1. Scissor Blunt |  | ३ |  |
| 1. Plane forceps |  | ३ |  |
| 1. Tooth forceps |  | ३ |  |
| 1. B.P handle (No.3, No.4) |  | 3/3 |  |
| 1. Surgical blade (No.10/11/15 etc) |  | 2/2 |  |
| 1. Suture cutting scissors |  | ३ |  |
| 1. Cheatle forceps in jar |  | २ |  |
| 1. Sponge holding forceps |  | ६ |  |
| 1. Piles holding forceps |  | ६ |  |
| 1. Suture holding forceps\* |  |  |  |
| 1. Towel clip |  | १२ |  |
| 1. Sims speculum (Small, mild) |  | ३ |  |
| 1. Plain Proctoscope (All sizes) |  | ६ |  |
| 1. Slit Proctoscope (All sizes) |  | ६ |  |
| 1. Kidney tray -Small/Medium/Large |  | ३ |  |
| 1. Instrument tray with cover -Small/Large |  | २ |  |
| 1. Bowl |  | ३ |  |
| 1. Disposable Safety razors |  | २ |  |
| 1. Various sizes of IV Cannula\* |  |  |  |
| 1. IV fluids, IV set\* |  |  |  |
| 1. Boiler set/ Autoclave |  | ३ |  |
| 1. Urinary catheters of different sizes |  | २ |  |
| 1. Cautery machine |  |  |  |
| 1. Anesthesia machine (Boyle's apparatus) |  |  |  |
| 1. Oxygen Supply |  |  |  |
| 1. Major OT Table |  |  |  |
| 1. OT lights |  |  |  |
| 1. Monitors and ECG machine |  |  |  |
| 1. OT Scrub basin and scrub materials |  |  |  |
| 1. Emergency and other necessary drugs trolley |  |  |  |
| 1. Large Autoclave machines |  |  |  |
| 1. OT instrument trolley |  |  |  |
| 1. Suction machine |  |  |  |
| 1. Roller and Trolley bed to shift the patients |  |  |  |
| **१८** | **विशिष्टीकृत शल्य चिकित्सा कक्षको लागि सामाग्रीहरु** |  |  |  |
|  | 1. Gauze (Sterile and non sterile) \* |  |  |  |
| 1. Disposable syringe 3, 5 and 10ml\* |  |  |  |
| 1. Cotton\* |  |  |  |
| 1. Gloves (non sterile) of different sizes\* |  |  |  |
| 1. Towels\* |  |  |  |
| 1. Gowns\* |  |  |  |
| 1. Surgical caps and masks\* |  |  |  |
| 1. Povidone-iodine Solution of different strength\* |  |  |  |
| 1. Inj. Lignocaine plain and with Adrenaline\* |  |  |  |
| 1. Inj. Hydrocortisone\* |  |  |  |
| 1. Inj. Pheniramine maleate\* |  |  |  |
| 1. Gel Lignocaine 2%\* |  |  |  |
| 1. Inj T.T. 0.5ml\* |  |  |  |
| 1. Povidone-iodine ointment\* |  |  |  |
| 1. Eye towel\* |  |  |  |
| 1. Paper tape\* |  |  |  |
| 1. Ksharasutra\* |  |  |  |
| 1. Kshara with Ksharajala\* |  |  |  |
| 1. Nimboo swaras\* |  |  |  |
| 1. Suturing thread- silk, catgut\* |  |  |  |
| 1. Proctoclysis Enema\* |  |  |  |
| 1. Jatyadi Taila\* |  |  |  |
| 1. RopanaTaila and Ghritas\* |  |  |  |
| 1. Madhu\* |  |  |  |
| 1. Haridra\* |  |  |  |
| 1. Sphatika Bhasma\* |  |  |  |
| **१९** | **पञ्चकर्मको लागि आवश्यक उपकरणहरूको सूची** |  |  |  |
|  | 1. द्रोणी/मसाज टेबल: न्यूनतम 7 फिटX2.5 फिट(काठ वा फाइबर) |  |  |  |
| 1. द्रोणी फिक्स गर्न उपयुक्त स्ट्यान्ड: 2.5 फीट उचाइ |  |  |  |
| 1. स्वेदन/सुडेशन चेम्बर र नाडी स्वेदन यंत्र |  |  |  |
| 1. फुट स्टुल/स्टेप |  |  |  |
| 1. स्टुल/चेयर |  |  |  |
| 1. आर्म चेयर |  |  |  |
| 1. तताउने सुविधा |  |  |  |
| 1. तताउने प्यान |  |  |  |
| 1. शिरोधारा स्ट्यान्ड र शिरोधारा टेबल |  |  |  |
| 1. बस्ती यन्त्र |  |  |  |
| 1. पुरुष र महिलाको लागि उत्तरा बस्ती यन्त्र |  |  |  |
| 1. बेडप्यान (पुरुष र महिला) |  |  |  |
| 1. वमना सेट |  |  |  |
| 1. किड्नी ट्रे |  |  |  |
| 1. Nasyakarma सेट |  |  |  |
| 1. स्टेथोस्कोप |  |  |  |
| 1. Sphygmomanometer |  |  |  |
| 1. थर्मोमिटर |  |  |  |
| 1. तातो पानी बाथ |  |  |  |
| 1. प्रेसर कुकर (५ लिटर) |  |  |  |
| 1. साना तकियाहरू रेक्सिन कपडाले ढाकिएको |  |  |  |
| 1. अल्मारी /काठको दराज |  |  |  |
| 1. प्लास्टिक एप्रोन, बुट, पन्जा र मास्क |  |  |  |
| 1. चक्कु, कैंची, घडी र स्टप वाच |  |  |  |
| 1. तातो पानी सुविधा |  |  |  |
| 1. एक्जस्ट फ्यान |  |  |  |
| 1. पर्याप्त प्रकाश र भेन्टिलेसन |  |  |  |
| 1. अटोक्लेभ उपकरण |  |  |  |
| **२०** | **स्त्री तथा प्रसूति रोग सेवाको लागि आवश्यक उपकरणहरू** |  |  |  |
|  | 1. स्टेरिलाइजर वा अटोक्लेभ |  |  |  |
| 1. हट वाटर ब्याग |  |  |  |
| 1. किड्नी ट्रे |  |  |  |
| 1. सिम्स स्पेकुलम |  |  |  |
| 1. एन्टेरियर भजाइनल वाल रिट्रयाकटर |  |  |  |
| 1. भलसेलम |  |  |  |
| 1. युटेराइन साउन्ड |  |  |  |
| 1. स्वाब होल्डर |  |  |  |
| 1. आर्टेरी फोर्सेप्स |  |  |  |
| 1. टुथ्ड फोर्सेप्स |  |  |  |
| 1. धातु वा डिस्पोजेबल इन्सेमिनेसन क्यानुला |  |  |  |
| 1. राम्रो प्रकाश स्रोत |  |  |  |
| 1. लिथोटोमी पोजिसनको लागि बारहरू भएको टेबल |  |  |  |
| 1. डिस्पोजेबल सिरिन्जहरू |  |  |  |
| 1. स्टेराइल ग्लोब्स |  |  |  |
| 1. स्टेराइल गज |  |  |  |
| 1. फोलीको क्याथेटर |  |  |  |
| 1. स्टेराइल कपास |  |  |  |
| 1. स्टेरिलाइज्ड ट्याम्पोन |  |  |  |
| 1. Sterilized Medicine (Medicated Ghee or oil or decoction used for treatment of obstetric and gynaecological problems) |  |  |  |
| **२१** | **रक्तमोक्षण, जलौका चिकित्सा (Leech थेरापी)** |  |  |  |
|  | 1. ताजा leech को भण्डारणको लागि 20-25 लिटर क्षमता भएको विभाजन गर्न मिल्ने एक्वारियमको उपलब्धता |  |  |  |
| 1. ग्लास कन्टेनर (1 लिटर क्षमता): 5-10 (प्रत्येक विरामीको लागि छुट्टै कन्टेनर) |  |  |  |
| 1. आवश्यकता अनुसार सामान्यतया प्रति विरामी/उपचार 3-5 लीचहरूको उपलब्धता |  |  |  |
| 1. २ वटा सर्जिकल टेबल |  |  |  |
| 1. ४ वटा सर्जिकल ट्रली |  |  |  |
| 1. ५ वटा सर्जिकल ट्रे |  |  |  |

\*= आवश्यकता अनुसार